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致：重庆市农业机械化学校
我司于2024年7月24日收到贵委委托，对重庆市农业机械化学校运动场看台维修改造工程进行预算编制。经过我司专业人员编制，以下事项需要明确：
1、 请明确抗裂砂浆厚度；
回复：厚度5mm,分两次施工成活；
[image: ]
2、 屋面钢结构雨棚现图纸无法计算工程量，请提供详图、节点大样图或直接提供工程量；
[image: ]
[bookmark: _GoBack]回复：此次改造仅更换压型钢板及内天沟；做法详图纸YJ-02J-10，压型钢板厚度为0.8mm,内天沟、山墙、屋脊均按图集施工；

  西恒工程咨询集团有限公司
                            2024年7月24日   
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